## Sheet1
HM-2560A SERIAL # LOW RANGE
2.420" DIAMETER SAMPLE | AREA=4.600 in²
Sample Load TSF | Sample Load LBS. | Pressure Readout PSI
0.125 | 7.98 | 10.1
0.25 | 15.97 | 17.9
0.5 | 31.94 | 33
1 | 63.88 | 64
HM-2560A SERIAL # HIGH RANGE
2.420" DIAMETER SAMPLE | AREA=4.600 in²
Sample Load TSF | Sample Load LBS. | Pressure Readout PSI
2 | 127.77 | 7.6
4 | 255.53 | 14.8
8 | 511.06 | 29.2
16 | 1022.1 | 58.1
32 | 2044.2