## Sheet1
HM-2560A SERIAL # LOW RANGE
2.50" DIAMETER SAMPLE | AREA=4.9087 in²
Sample Load TSF | Sample Load LBS. | Pressure Readout PSI
0.125 | 8.522 | 11.8
0.25 | 17.043 | 19.8
0.5 | 34.086 | 36.3
1 | 68.177 | 68.8
HM-2560A SERIAL # HIGH RANGE
2.50" DIAMETER SAMPLE | AREA=4.9087 in²
Sample Load TSF | Sample Load LBS. | Pressure Readout PSI
2 | 136.354 | 8
4 | 272.708 | 15.7
8 | 545.411 | 31.1
16 | 1090.821 | 61.9
32 | 2181.623 | 123.7